DNR-73-163(15)/09/KS

BK/NR-0271-395/08/AI/KS

Warszawa, dnia 22 czerwca 2009 r.

## DECYZJA DNR-2/128/2009

Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

umarza wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie dystrybuowanych przez Mariusza Wczasek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sprzedaż Artykułów Przemysłowych”, z siedzibą w Katowicach, lampek choinkowych:

- 25 punktowych, typ PM 25,

- 50 punktowych, typ PM 50,

- 100 punktowych ze złączką „Ryż”, typ 100,

- 200 punktowych ze złączką „Ryż”, typ 200,

- 300 punktowych „Ryż”, typ 300,

produkcji chińskiej, oznaczonych znakiem CE, niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 5, § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 pkt 1) i 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 
(Dz. U. Nr 155, poz. 1089), w związku z wycofaniem ww. wyrobów z obrotu.

## UZASADNIENIE

W toku kontroli przeprowadzonej u Mariusza Wczasek, prowadzącego działalność pod nazwą Sprzedaż Artykułów Przemysłowych, z siedzibą w Katowicach, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach stwierdzili w ofercie handlowej ww. wyroby.

Lampki choinkowe 25 punktowe, typ PM 25 oraz 50 punktowe, typ PM 50,
to zestawy lampek choinkowych zapakowanych w worek foliowy, wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego. Zamknięcia opakowań wykonano w formie tekturowej etykiety złożonej w połowie i przytwierdzonej do worka zszywkami. Girlandy składają się z wtyczki, oprawek, przewodów elektrycznych i żarówek. Obudowę wtyczek wykonano z tworzywa sztucznego 
w kolorze zielonym o właściwościach izolacyjnych. Wtyczki posiadają przegiętkę zintegrowaną z obudową. Oprawki typu suwliwego w zależności od modelu lampek (w ilości 25 bądź 50 sztuk) wykonano z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym o właściwościach izolacyjnych. Przewody elektryczne wykonano w izolacji z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Żarówki bez trzonka typu wsuwliwego w ilości 25 bądź 50 sztuk połączone szeregowo, zamocowane zostały w oprawkach. Bańki żarówek są polakierowane na kolor czerwony, niebieski i zielony.

Na zewnętrznej stronie tekturowych etykiet lampek choinkowych typ PM 25 i typ PM 50 znajdują się m. in. następujące informacje: nazwa i model wyrobu, ilość i kolor żarówek, długość przewodu pomiędzy wtyczką a pierwszą oprawką, oznaczenie drugiej klasy ochronności, oznaczenie CE, oznaczenie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (przekreślony kontener), napięcie i częstotliwość znamionowa prądu zasilania. Na wewnętrznej stronie etykiety znajdują się m. in. następujące informacje i ostrzeżenia: instrukcja użytkowania oraz kraj pochodzenia. Wewnątrz opakowania znajduje się ulotka, na której m. in. umieszczono: instrukcję użytkowania, nazwę i model wyrobu, napięcie 
i częstotliwość znamionową prądu zasilania, długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki, oznaczenie drugiej klasy ochronności, oznaczenie CE, oznaczenie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, symbol dopuszczenia wyrobu do stosowania na powierzchniach normalnie palnych oraz kraj pochodzenia.

Do przewodu lampek 25 punktowych typ PM 25 oraz 50 punktowych typ PM 50 dołączono etykietę w formie naklejki samoprzylepnej z następującymi informacjami: nazwa 
i model wyrobu, napięcie i częstotliwość znamionowa prądu zasilania, długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki, oznaczenie drugiej klasy ochronności, symbol dopuszczenia wyrobu do stosowania na powierzchniach normalnie palnych, oznaczenie CE, oznaczenie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kraj pochodzenia.

Lampki choinkowe ze złączką „RYŻ” 100 punktowe i 200 punktowe oraz lampki choinkowe „RYŻ” 300 punktowe, to zestawy lampek choinkowych zapakowanych w pudełko w kształcie walca zamykanego od góry. Wykonane zostały z przeźroczystego tworzywa sztucznego. Wewnątrz umieszczono papierową etykietę. Girlandy składają się z wtyczki, gniazdka do podłączenia dodatkowych girland, przewodów elektrycznych, sterownika oraz 
w zależności od modelu lampek 100, 200 lub 300 sztuk żarówek niewymiennych. 
Na bańki żarówek naniesiono powłokę lakierniczą w kolorze czerwonym, niebieskim i zielonym. Obudowy wtyczek i gniazdek wykonano z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym 
o właściwościach izolacyjnych. Wtyczki i gniazdka posiadają przegiętki zintegrowane 
z obudową. Przewody elektryczne wykonano w izolacji z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Sterowniki umieszczono w obudowie wykonanej z zielonego tworzywa sztucznego 
o właściwościach izolacyjnych. W górnej części obudowy sterowników usytuowano przycisk programujący. Żarówki połączono szeregowo.

Na etykietach lampek choinkowych 100, 200, 300 punktowych znajdują się m. in. następujące informacje: nazwa i model wyrobu, długość przewodu pomiędzy wtyczką, 
a pierwszą oprawką, oznaczenie klasy ochronności przeciwpożarowej, oznaczenie CE, oznaczenie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przekreślony kontener), oznakowanie dopuszczenia do stosowania wyrobu na powierzchniach normalnie palnych, symbol zastosowania do wewnątrz pomieszczeń, oznaczenie IP-20, napięcie znamionowe, kraj pochodzenia.

Do przewodu lampek choinkowych 100, 200 oraz 300 punktowych dołączono etykietę 
w formie naklejki samoprzylepnej z następującymi informacjami: nazwa i model wyrobu, napięcie i częstotliwość znamionową prądu zasilania, długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki, oznaczenie drugiej klasy ochronności, oznaczenie CE, oznaczenie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego oraz kraj pochodzenia.

W wyniku badań organoleptycznych przeprowadzonych w toku kontroli w zakresie norm zharmonizowanych: PN-EN 60598-2-20: 2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, PN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne” oraz PN-EN 60598-1: 2007 „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania” stwierdzono, że lampki choinkowe nie spełniają wymagań określonych w punktach:

1)	20.5.1 normy PN-EN 60598-2-20: 2000 oraz normy PN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006: 
z uwagi na fakt, że brak jest oznakowania identyfikującego typ lub parametry elektryczne żarówek;

2)	20.5.2 normy PN-EN 60598-2-20: 2000 oraz normy PN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006: 
z uwagi na fakt, że brak jest informacji, iż girlanda świetlna zawiera żarówki niewymienialne (dotyczy lampek choinkowych „Ryż” - typ 100, typ 200 i typ 300);

3)	20.10 normy PN-EN 60598-2-20: 2000: z uwagi na to, że przewody zewnętrzne girlandy powinny posiadać przekrój znamionowy żył nie mniejszy niż 0,5 mm2 dla girland świetlnych z oprawkami typu suwliwego, wyposażonych w żarówki łączone szeregowo.

Zmierzony przekrój żył przewodu zewnętrznego wynosi odpowiednio dla lampek:

- 25 punktowych, typ PM 25 - 0,048 mm2,

- 50 punktowych, typ PM 50 - 0,067 mm2,

- 100 punktowych ze złączką „Ryż”, typ 100 - 0,038 mm2,

- 200 punktowych ze złączką „Ryż”, typ 200 - 0,038 mm2,

- 300 punktowych „Ryż”, typ 300 - 0,124 mm2;

- 20.10.3 normy PN-EN 60598-2-20: 2000: z uwagi na to, że długość przewodu między wtyczką, a pierwszą oprawką nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, natomiast dla lampek 25 punktowych, typ PM 25 zmierzona długość przewodu wynosi 1,40 m, a dla lampek 50 punktowych, typ PM 50 zmierzona długość przewodu wynosi 1,41 m;

- 3.2.1 normy PN-EN 60598-1: 2007: z uwagi na to, że brak informacji dotyczącej nazwy producenta lub jego znaku towarowego;

- 3.2.8 normy PN-EN 60598-1: 2007: z uwagi na to, że brak informacji dotyczącej mocy znamionowej w formie n x max … W, gdzie n oznacza liczbę oprawek.

W związku z niespełnieniem przez ww. wyroby wymagań zasadniczych, w toku kontroli w dniu 25 listopada 2008 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał kontrolowanemu decyzje administracyjne zakazujące do dnia 24 stycznia 2009 r. dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi kwestionowanych lampek.

W uwagi na powyższe, pismem z dnia 23 stycznia 2009 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął przeciwko dystrybutorowi Mariuszowi Wczasek, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Sprzedaż Artykułów Przemysłowych, 
z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej także stroną postępowania) postępowanie administracyjne w sprawie dystrybuowanych lampek choinkowych: 25 punktowych, typ PM 25; 50 punktowych, typ PM 50; 100 punktowych ze złączką „Ryż”, typ 100; 200 punktowych ze złączką „Ryż”, typ 200; 300 punktowych „Ryż”, typ 300; produkcji chińskiej, oznaczonych znakiem CE, niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, w następujących punktach:

- § 5 ust. 1 rozporządzenia, z uwagi na brak informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania,

- § 5 ust. 2 rozporządzenia, z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego,

- § 6 ust. 1 rozporządzenia, z uwagi na to, że zostały zaprojektowane i wyprodukowane 
w sposób niezapewniający ich zgodności z zasadami ochrony przed zagrożeniami, 
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i 3),

- § 7 ust. 1 pkt 1) i 3) rozporządzenia, z uwagi na to, że:

-	zastosowane przy ich produkcji przewody zasilające posiadały przekroje mniejsze niż 0,5 mm2 (wszystkie modele przedmiotowych lampek),

-	zaniżoną długość przewodu przyłączeniowego mierzonego od wtyczki do pierwszej oprawki zamiast wymaganego 1,5 m wynosiło 1,40 m przy lampkach choinkowych 25 punktowych, typ PM 25 oraz 1,41 m przy lampkach 50 punktowych, typ PM 50.

Stwierdzone niezgodności stanowią zagrożenie porażenia prądem i wystąpienia pożaru.

Jednocześnie postanowieniem z dnia 23 stycznia 2009 r., wydanym na podstawie art. 41b ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni na wycofanie z obrotu kwestionowanych wyrobów.

Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 40k ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.) decyzjami: DNR-2/14/2009, DNR-2/15/2009, DNR-2/16/2009, DNR-2/17/2009 
i DNR-2/18/2009 przedłużył wydany kontrolowanemu przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, w dniu 25 listopada 2008 r. zakaz dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi odpowiednio: 110 kompletów lampek choinkowych 25 punktowych PM 25; 152 kompletów lampek choinkowych 50 punktowych PM 50; 46 kompletów lampek choinkowych ze złączką, 100 punktowych „Ryż” typ 100; 47 kompletów lampek choinkowych ze złączką, 200 punktowych „Ryż” typ 200 oraz 24 kompletów lampek choinkowych, 300 punktowych „Ryż” typ 300, do czasu zakończenia postępowania 
w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami, prowadzonego wobec strony tego postępowania.

W toku postępowania strona zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z prośbą o uznanie kwestionowanych wyrobów za wycofane z obrotu, gdyż zostały sprzedane w sprzedaży detalicznej „bezimiennej” i nie są możliwe do odzyskania. 
W piśmie z dnia 4 marca 2009 r. strona ponownie poinformowała, że lampki zostały sprzedane w sprzedaży detalicznej „bezimiennej”. Ponadto oświadczyła, iż pozostałe kwestionowane lampki są zdeponowane na jej stanie magazynowym i nie zamierza wprowadzać ich do obrotu oraz, że przekazuje je do utylizacji.

Na dowód przekazania zdeponowanych na stanie magazynowym lampek do utylizacji, 
w dniu 1 czerwca 2009 r. strona przysłała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Kartę Przekazania Odpadu” potwierdzającą przekazanie do utylizacji 55 kg zużytego sprzętu 
i urządzeń elektronicznych (kod odpadu 160213).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził:

Mariusz Wczasek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sprzedaż Artykułów Przemysłowych z siedzibą w Katowicach jest dystrybutorem lampek choinkowych:

- 25 punktowych, typ PM 25,

- 50 punktowych, typ PM 50,

- 100 punktowych ze złączką „Ryż”, typ 100,

- 200 punktowych ze złączką „Ryż”, typ 200,

- 300 punktowych „Ryż”, typ 300.

Przedmiotowe lampki choinkowe zostały zakupione przez Mariusza Wczasek od Tomasza Dłużnika, właściciela TORIS Export-Import, ul. Stawowa 4 w Sosnowcu. Jednakże w toku kontroli prowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Katowicach ustalono, iż Tomasz Dłużniak nie prowadzi działalności pod wskazanym adresem, co zostało potwierdzone wypisem z ewidencji działalności gospodarczej z dnia 19 grudnia 
2008 r. Prezydenta Miasta Sosnowca.

Zgodnie z art. 41a ust.  1 ustawy o systemie oceny zgodności: „Stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do użytku wyrób niezgodny z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, wobec której postępowanie zostało wszczęte. Stroną postępowania może być także dystrybutor.”

Zgodnie z art. 5 pkt. 23) ustawy o systemie oceny zgodności, przez dystrybutora należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu.

Ponadto przepis art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy o systemie oceny zgodności stanowi, że wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy.

W przypadku sprzętu elektrycznego, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W wyniku badań organoleptycznych przeprowadzonych w toku kontroli w zakresie norm zharmonizowanych: PN-EN 60598-2-20: 2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, PN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne” oraz PN-EN 60598-1: 2007 „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania” stwierdzono, że przedmiotowe lampki choinkowe nie spełniają wymagań określonych w punktach: 20.5.1, 20.5.2, 20.10, 20.10.3, 3.2.1, 3.2.8 przywołanych norm.

Stwierdzone niezgodności uzasadniały wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobów niespełniających wymagań zasadniczych określonych w § 5, § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 pkt 1) i 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W toku postępowania strona nie kwestionowała, że ww. lampki choinkowe produkcji chińskiej, oznaczone znakiem CE, nie spełniają zasadniczych wymagań określonych 
w rozporządzeniu i oświadczyła, że zostały one sprzedane w sprzedaży detalicznej „bezimiennej”, zaś zdeponowane i zabezpieczone decyzjami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwestionowane lampki choinkowe nie będą wprowadzone do obrotu i zostaną przekazane do utylizacji. Strona przedstawiła dowód świadczący o utylizacji kwestionowanych wyrobów.

Zgodnie z art. 41 c ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania jeżeli stwierdzi, że wyrób spełnia zasadnicze lub inne wymagania; niezgodność wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami została usunięta albo wyrób został wycofany z obrotu lub z użytku; postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Po przeprowadzeniu postępowania Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż w niniejszej sprawie postępowanie należy umorzyć, w związku z wycofaniem kwestionowanych wyrobów z obrotu.

W związku z powyższym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 
14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Małgorzata Kozak

Wiceprezes

Otrzymuje:

Mariusz Wczasek

Sprzedaż Artykułów Przemysłowych

ul. Techników 13A/22, 40-326 Katowice

Do wiadomości:

- Śląski Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej

- a/a